## Foglio1
| Misur |  |  | Elabor
IdTester | DVA | DVB | DV(AsB) | DVA+DVB | D | D%
17075 | 4.55 | 4.52 | 9.05 | 9.07 | -0.02 | -0.2
16701 | 4.55 | 4.52 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0
|  | Misur |  | Elabor
IdTester | IdPila | DV | DV | S DV | D | D%
|  | Singola | Serie
17075 | A | 4.55
| B | 4.52 | 9.05 | 9.07 | -0.02 | -0.2
| C | 4.46 | 13.52 | 13.53 | -0.01 | -0.1
16701 | A | 4.55
| B | 4.52 | 9.07 | 9.07 | 0 | 0
| C | 4.46 | 13.53 | 13.53 | 0 | 0
17075 | 16701 | 17703
0.26 | 0.27 | 0.26
| Misur |  |  | Elabor
| IA | IB | I(ApB) | IA+IB | D | D%
| 0.24 | 0.26 | 0.49 | 0.5 | -0.01 | -2
d: Quale valore scegliere come riferimento per la differenza? R: Scelgo come riferimento quello che dovrebbe essere il risultato teorico. Quindi: Differenza = valore sperimentale - risultato teorico. In questo caso il risultato teorico e' quello fornito dalla somma.
Legenda AsB Bipolo A in serie al bipolo B. ApB Bipolo A in parallelo al bipolo B DVA ddp ai capi della pila A DVT ddp totale, cioe' ddp del generatore serie di 2 o più pile. Si puo' indicare anche DV(AsB) S DV sommatoria di tutte le DV delle singole pile IdTester Identificatore del Tester, secondo il codice d'inventario dell'ITIS
Costruire la scala di riferimento della differenza di potenziale (ddp), e verificare la taratura dello strumento che la misura: il voltmetro.
Costruire la scala di riferimento dell'intensita' di corrente, e verificare la taratura dello strumento che la misura: l'amperometro.
Compito: (1) Ricopiare la scheda (tranne questo testo del compito), integrando col disegno del circuito corrispondente ognuna delle tabelle. (2) (per chi e' uscito anticipato): Scrivere il procedimento dettagliato (a punti) per montare il circuito "3 unità ddp". (2 alter) (per chi e' uscito alla fine): Scrivere il procedimento dettagliato (a punti) per montare il circuito "2 unita' di intensità di corrente".
Costruire la scala di riferimento, e verificare la taratura di voltmetro e amperometro.
Caso: 2 Unità ddp. 1: Misura ddp pila A. 2: Misura ddp pila B. 3: Serie concorde di A e B. 4: Misura ddp AsB. 5: Rifatto per un altro tester.
Caso "progressione fino a 3 unità ddp, ma potenzialmente fino a quante si vuole". 1: Misura ddp pila aggiunta. 2: Misura ddp serie concorde di tutte. 4: Misura ddp AsB. 5: Rifatto per un altro tester.
Caso: 1 Unità di intensità di corrente. Circuito: pila, lampadina e 3 amperometri in serie.
Conclusione: gli strumenti sono tra loro coerenti: misurano lo stesso valore, a meno di uno scarto pari alla sensibilita' dello strumento.
Caso: 2 Unità di intensità di corrente. Circuito: pila, lampadina, 1 amperometro per misurare la corrente totale, e 1 amperometro per ogni diramazione del parallelo.