Pile, lamp, Voltmetro, Amperometro.
A
F1
FP sono i Fili-Puntali del voltmetro.
Voltmetro fondo scala 20V. Usare il pacco di 4 pile.
F1 F2 spina-cocco, per infilare spina nella boccola.
Per misurare VBD , detto
potenziale elettrico del punto B rispetto al punto di riferimento D,
o differenza di potenziale di B rispetto a D:
collegare il polo “-” del voltmetro al punto di riferimento
il polo “+” al punto di cui si vuole misurare il potenziale.
E
F2
FP
B
F5
L1
C
F3
L2
D
In una rete si usa fissare un punto come riferimento, e misurare rispetto ad esso il potenziale di tutti gli altri punti della rete; in questo contesto, per semplificare la notazione del potenziale, si omette il nome del punto di riferimento.
Es: VA VB VC VD potenziale elettrico dei punti A B C D rispetto al punto E preso come riferimento della rete, invece di notare VAE VBE VCE VDE .
F4
L3
VAB = VA-VB e’ la legge fondamentale del potenziale elettrico.
VAB la misura diretta della ddp tra A e B si puo’ calcolare come ddp VA-VB .
Equi: VA = VAB + VB Equi: VAC = VAB + VBC “additività della tensione”..
ESP: Verificarlo per ogni coppia di punti della rete.
Per comodita’ prendere come riferimento il punto a potenziale minimo, che in questo circuito e’ il polo negativo del generatore.
Per aiutare a collegare il voltmetro in tutti i casi, c’e’ uno schema nell’altra faccia del foglio.
VA
VA-VB
VA-VC
VA-VD
VAB
VAC
VAD
VB-VA
VB
VB-VC
VB-VD
VBA
VBC
VBD
VC-VA
VC-VB
VC
VC-VD
VCA
VCB
VCD
VD
VD-VA
VD-VB
VD-VC
VDA
VDB
VDC
Tb1: inserire i valori misurati VA VB VC VD nella diagonale, e poi calcolare tutte le differenze.
Tb2: inserire tutte le tensioni misurate.
Conclu: confrontare le 2 tb per verificare che VAB = VA-VB per ogni coppia di punti.
V

---
Sequenza sistematica ddp, polo “+” fisso
VCB
VDB
VB VD
VAD
VBA
VCA
VDA
VDC
VA VC
Sequenza sistematica ddp, polo “-” fisso
VCB
VCA
VB VD
VAD
VDC
VDB
VBA
VDA
VA VC
Queste sono sequenze sistematiche, ma per i principianti la sequenza piu’ significativa e’: ddp ai capi di ogni bipolo, compresi i fili.
Le 2 sequenze sistematiche corrispondono a leggere le tb dati per righe o per colonne.

---
ddp ai capi di ogni bipolo, compresi i fili, ...
VB VD
VA VC
Non e’ sistematica nel seguire le tabelle dati, ma e’ piu’ adatta al comprendonio dei principianti.

---
Rete elettrica 1s(2p3) e (1s2)p3.
1s2
1s(2p3)
(1s2)p3
F6
F6
F7
F7
Prendendo come base il 1° circuito, costruire gli altri 2 aggiungendo 1 lamp. Per passare da uno all’altro basta spostare il polo di L3 da C a B.
Misurare I, e V ai capi di ogni lamp.
poi scollegare A e ricollegarlo in serie a L2 e poi a L3, per misurarne la corrente.
Pile, lamp, Voltmetro, Amperometro, resistenza interna.
Per ogni combinazione pile in serie, lamp in parallelo, 3 misure:
tensione generatore a vuoto,
tensione generatore a carico,
Intensita’ di corrente.
F6
3L
F7
2L
Un modo alcune volte comodo di mettere 2 lamp in //, e’ di attaccare direttamente i poli.
1L
1P
2P
3P

---
Pile, lamp, Voltmetro, Amperometro, resistenza interna.
Per ogni combinazione pila lamp in serie, 3 misure:
tensione generatore a vuoto,
tensione generatore a carico,
Intensita’ di corrente.
FP sono i fili-puntali del voltmetro.
Procedimento conveniente
tenere costante il nr lamp, e variare nr pile
puntare i puntali del Voltmetro alle pile, e ms V
attaccare F1 e F5 ai puntali, e ms V e I
3L
2L
1L
1P
2P
3P
Per ogni combinazione pile in serie, lamp in parallelo, 3 misure:
tensione generatore a vuoto,
tensione generatore a carico,
Intensita’ di corrente.
F6
3L
F7
2L
Un modo alcune volte comodo di mettere 2 lamp in //, e’ di attaccare direttamente i poli.
1P
2P
3P

---
Vecchia versione.

---
Pile, lamp, Voltmetro, Amperometro.
FP sono i fili-puntali del voltmetro.
Voltmetro fondo scala 20V. Usare il pacco di 4 pile.
Procedimento
VAB potenziale elettrico del punto A rispetto al punto B.
Si misura collegando il polo COM del voltmetro al punto B, ed il polo V al punto A.
Misurare il potenziale elettrico dei punti della rete, prendendo per comodita’ come riferimento il punto a potenziale minimo, che e’ il polo negativo del generatore.
VA VB VC VD potenziale elettrico dei punti A B C D rispetto al punto E; per semplicità di notazione si usa omettere l’indice-nome del polo di riferimento.
Verificare che VAB = VA-VB per ogni coppia di punti.
VA
VA-VB
VA-VC
VA-VD
VAD
VB-VA
VB
VB-VC
VB-VD
VBA
VC-VA
VC-VB
VC
VC-VD
VCA
VCB
VD
VD-VA
VD-VB
VD-VC
VDA
VDB
VDC
Tb1: inserire i valori misurati VA VB VC VD nella diagonale, e poi calcolare tutte le differenze.
Tb2: inserire tutte le tensioni misurate.
Conclu: confrontare le 2 tb per verificare che VAB = VA-VB per ogni coppia di punti.