## Foglio1
Bilancia centesimale. Verifica calibrazione tramite coerenza misure.
					3mar2011 1AT
Misure			Calcoli
A	B	C=A+B	A+B	D
					Sotto i 100 g, dai dati qui, sembra essere precisa al centesimo. / Si tratta di vedere se anche nelle altre zone del campo di misura mantiene questa precisione. / Qui abbiamo misurato oggetti a caso. Per prendere 2 piccioni con 1 fava, possiamo misurare i pesi della massiera campione. Di modo che invece che misurare solo la coerenza, misuriamo anche l'accuratezza rispetto all'unita' di msura del Sistema Internazionale.
7,68	10,82	18,5	18,5	0
8,61	16,96	25,57	25,57	0
7,18	19,20	26,39	26,38	0,01